## camparacao_materiais_artigo
Informações | Asia (vegetal) | Asia (frango) | Large Sports Space (Ginásio) | Broindex
período (data): inicio do experimento | 2017-02-01 | 2002-09-01 | 1º de Janeiro de 2013 | 2025-07-21
período (data): fim do experimento | 2017-07-01 | 2002-10-01 | 31 de Janeiro de 2013 | 2025-09-03
duração do experimento (em dias) | Aproximadamente 60 dias (30 por estação) (análise sazonal: inverno e verão) | O estudo utilizou dados de dois meses (setembro e outubro) para a análise. O período de crescimento das aves é de 4 a 5 semanas | 31 dias | x
descrição de cada fase/dia | No inverno, a temperatura foi mantida entre 8 e 20°C para a fase floral. No verão, a estufa foi continuamente ventilada para minimizar o estresse térmico | O período de crescimento dos frangos de corte é de 4 a 5 semanas. A temperatura recomendada geralmente diminui à medida que os frangos crescem. | Foi encontrada uma diferença de 4 °C entre as sub-zonas 1 e 5 durante o período de funcionamento do HVAC (variação horizontal).
estação em que o experimento foi realizado | Inverno e Verão. | Outono (Setembro e Outubro) | Inverno (Janeiro) | 1^lote: inverno/
altitude do galpão | Jugyo-myeon, Boryeong, Coreia do Sul (36°23’N, 126°29’E)
temperatura max (dia: de q hora até q horas?) dentro do experimento | 41.6 °C (verão, Julho de 2017)
temperatura max (noite: de q hora até q horas?) dentro do experimento | média da temperatura noturna (18:00–6:00) em Fevereiro variou entre 11.6 °C (P-5, P-6) e 12.3 °C (P-8), dependendo do sensor [141, T9].
temperatura min (dia) dentro do experimento | 22.8 °C (VERAO) Inverno (Fevereiro), a temperatura diurna mínima média (6:00–18:00) foi de 11.3 °C (P-6) [140, T9]
temperatura min (noite) dentro do experimento | 4.0 °C
temperatura máxima dia |  |  | O HVAC começou a funcionar às 08:00 e as temperaturas aumentaram até atingir o máximo após as 12:00 (29.1 °C)
temperatura máxima noite | Em Fevereiro, durante a noite (18:00–6:00), a média variou entre 11.6 °C e 12.3 °C [141, T9].- durante o inverno, o ambiente interno era mantido aquecido pelas bombas de calor (8 a 20 °C)
temperatura min dia | Julho: 22.8 °C (mínima registrada). Fevereiro: Mínima diurna (6:00–18:00) média de 11.3 °C (P-6) [140, T9].
temperatura min noite | Fevereiro: Mínima noturna (18:00–6:00) média de 11.6 °C (P-5, P-6) [141, T9]. A mínima absoluta registrada em Fevereiro foi 4.0 °C.
umidade max dentro do experimento | A umidade relativa é um fator importante, mas os valores máximos não são fornecidos | Mencionado como um fator ambiental, mas os valores não são fornecidos
umidade min dentro do experimento
umidade max do local
umidade min do local
Tipo de ventilação (manual ou automática)? N. de aparelhos e sua localização no galpão | Principalmente Natural, com aberturas laterais e no telhado. Aquecimento/Resfriamento por três bombas de calor | Ambos: Analisados aviários Ventilados Mecanicamente (ventilação por túnel, painel evaporativo, 60 aberturas de fenda (slot openings) de 0.2 m \times 1.1 m nas paredes laterais) e Naturalmente (2 aberturas de cortina de guincho de 1.7 m × 65 m nas paredes laterais) | Automatica- O sistema de distribuição de ar (HVAC) era composto por: O ar de suprimento (supply air) era fornecido pelo lado esquerdo do duto central. O circuito de retorno (return circuit) ficava no lado direito. Adicionalmente, um sistema perimetral de entradas cobria ambos os lados longos da piscina
espaçamento do tempo (sensor mede de quanto em quanto tempo) | intervals of 10 min
galpão: altura (pé direito) | Beiral: 4,5 Cumeeira: 5,7 | mecanico: 4.5m (2.4 parede) natural: 4.2m (2.3m parede) | 10–15 m (piscina coberta)
galpão: largura | 34.4 m | mecanico: 12m natural:12m
galpão: comprimento | 24m espaco de cultivo/ 30.0 m total | mecanico: 100m natural:70m
material usado no galpão (paredes e teto) | 0.15-mm-thick polyolefin film. |  |  | pvc - material que não machuca animal? - confirmar
superfície do galpão | 768 m² (32 m x 24 m)
n de sensores usados | 9 sensores de temperatura do ar (SHT 71) |  | 3
espaçamento dos sensores | não descrito mas olhar Fig. 4 | mecanico: Dispostos em 3 fileiras x 5 colunas (20m de distancia em eixo y e em x varia de 2-4-4-2m) - ver imagem -> + visual | Sensor1 (x=0.5m;y=35m) , Sensor 2 (x=0m;y=21.6m) , Sensor 3(x=15.5m; y=0m)
altura dos sensores em relação ao indivíduo (animal ou vegetal) | of 0.9 m above the floor. | 0.4 m de altura a partir do solo (altura das aves)
tipo de ventilação (natural ou automática) | Ventilação natural controlada.
distância e posicionamento das aberturas de ar |  | Mecânico: 60 aberturas de fenda e painel evaporativo nas laterais. Natural: 2 aberturas de cortina de guincho (1.7 m × 65 m) nas laterais
separação das fases de criação (por cortinas até o teto?) | Cortinas térmicas instaladas nas laterais e horizontalmente na altura do beiral para economia de energia no inverno. O espaço interno dividido em área de trabalho e área de cultivo
Densidade: n de indivíduos (animal ou vegetal) por m2 | 100 plantas de manga Irwin em vasos em uma área de 768 m² | 15 aves/m²
Tipo de cultura/espécie (animal ou vegetal) | Irwin mango | Frangos de corte
Temperatura adotada para o manejo dos animais (ou planta) pelo produtor | Verão: 22–30 °C (faixa ideal). Inverno: 8–20 °C (estágio floral)
Umidade adotada para o manejo dos animais (ou planta) pelo produtor | Não especificada, embora dito que o controle de umidade seja importante no inverno |  | Não especificado. O modelo higro-térmico (HAMBase) leva em consideração a umidade relativa interna por ser um parâmetro significativo em espaços com piscina
CO2 adotado para o manejo dos animais (ou planta) pelo produtor | Não especificado, embora dito que o controle de CO2 seja importante no inverno | Não especificado embora dito que CO2 é uma variãvel ambiental monitorada em aviãrios mas o estudo foca na temperatura
Outras variáveis medidas? | portable weather station was installed outside the greenhouse for monitoring the outside environment, including the wind di rection, windspeed,relativehumidity, andairtemperature,at intervals of 10 min - Fig. 7 (Gráfico): Exibe o Wind Rose (Rosa dos Ventos), que é um gráfico específico para a análise da direção e velocidade do vento externas registradas em Julho de 2017. Este gráfico mostra que as direções de vento predominantes eram NNE, NE, ENE e E, e que a velocidade do vento variava entre 0 a 2 m s −1 em 43.1% do tempo - As "Outras Variáveis Medidas" referem-se principalmente aos dados coletados pela estação meteorológica portátil instalada fora da estufa (ambiente externo) | O documento menciona que microclimas como umidade, poeira, etc., estão relacionados ao crescimento, mas apenas dados de temperatura foram usados na análise
localizacao | Jugyo-myeon, Boryeong, Coreia do Sul | Ik-san City, Coreia do Sul | Centro Esportivo Fidia, Cesano (Roma, Itália
temp max externa | 33.3 °C
temp min externa | -4.9 °C
area |  |  |  | 3000m2
Objetivo | Utilizou métodos baseados em Erro e Entropia para selecionar localizações que representassem o ambiente geral e detectassem áreas de alta variação | Utilizou métodos baseados em Erro e Entropia para selecionar localizações que representassem o ambiente geral e detectassem situações anormais | O SOU (Sensor Optimization Unit) utiliza um índice de desempenho de medição para otimizar a colocação de sensores e reduzir a incerteza de medição